Hannah Saunders, Berkin Demirel, Sem Hoogstad en Mike Verkaik

PROJECT 5-6

Risico Analyse

| Risico | Kans (1-5) | Impact (1-5) | Oplossing | Maatregel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kortsluiting bij de victron management systemen | 2 | 5 | Een elektricien het batterij systeem volgends de handleiding aan elkaar aansluiten | Handleiding schrijven voor het aansluiten van het batterij management systeem |
| De windgenerator wordt niet goed aangesloten | 2 | 4 | Een elektricien de windgenerator laten aansluiten volgends de handleiding | Handleiding schrijven voor het aansluiten van de windgenerator |
| De ui werkt niet op afstand | 2 | 4 | Controlen of het systeem wel aanstaat. Controleren met de handleiding of de Pi goed aangesloten is. Controleren of de Sim kaart nog genoeg data heeft. | Handleiding voor de Pi schrijven. Simkaart met data hebben voor de router. |
| Er is geen wind | 5 | 2 | De windgenerator op een plek neerzetten waar er wind is | Weersverwachting bekijken om te weten of er wind staat |
| De windgenerator wordt om geblazen | 1 | 4 | De Pelicase met de batterijen op de standaard neerzetten zodat er gewicht opstaat. | Ervoor zorgen dat er gewicht op de standaard staat |
| De batterijen zijn leeg | 3 | 5 | Ervoor zorgen dat de batterijen niet helemaal leeg gebruikt worden. | Voor het gebruik controleren hoe vol de batterijen zijn doormiddel van de victron app |

## Changelog

| Datum | Versie | Bewerking |
| --- | --- | --- |
| 14/01/26 | 1.0 | Aanmaak document |
| 15/01/26 | 1.1 | Toevoeging van risicos |